湖南长沙曹家坪220kV变电站3号主变扩建工程等26项工程

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射〔2016〕84号），国网湖南省电力有限公司于2019年9月20日组织召开了“湖南长沙曹家坪220kV变电站3号主变扩建工程等26项工程”（以下简称“本批工程”）竣工环境保护验收审查会，并形成了验收意见，其他需要说明的情况如下：

一、项目设计、施工阶段环境保护情况

1、设计阶段

设计工作开始前，建设单位将项目环境影响报告表及其批复文件向设计单位进行了移交，并纳入了工程设计文件，严格执行了环境保护“三同时”制度。

2、施工阶段

施工单位在项目建设过程中落实了环境影响报告表及其批复文件中提出的各项环境保护措施，施工期间未发生施工扰民现象。

二、项目竣工环境保护验收情况

2019年5月~8月，验收调查单位对“湖南长沙曹家坪220kV变电站3号主变扩建工程等26项工程”进行了现场踏勘，并委托武汉中电工程检测有限公司对本批工程进行了电磁环境和声环境现状监测，在此基础上编制完成了本批工程验收调查表。

2019年9月12日、9月16日~18日，国网湖南省电力有限公司组织验收组对本批部分工程进行了会前现场检查；2019年9月20日，国网湖南省电力有限公司在长沙市主持召开本批工程竣工环境保护验收审查会，会议听取了建设单位关于工程环境保护实施情况的汇报、验收调查单位对该项目竣工环境保护验收调查情况的介绍，并审阅了有关材料，最终形成了验收意见。验收意见指出，本批工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复的要求，各项环境保护设施合格，措施有效，监测结果达标，验收调查表符合相关技术规范，验收组一致同意本批工程通过竣工环境保护验收。

特此说明

2019年10月