湖南长沙城南（寺冲）220kV变电站110kV送出工程等2个项目竣工环境保护验收信息一览表

| 序号 | 验收调查报告（表）名称 | 项目名称 | 电压等级 | 建设 地点 | 建设内容 | 建管 单位 | 验收调查单位 | 验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南长沙城南（寺冲）220kV变电站110kV送出工程 | 湖南长沙城南（寺冲）220kV变电站110kV送出工程 | 110kV | 湖南省长沙市天心区、雨花区 | （1）树仙井红白、白仙线改进寺冲110kV线路工程（运行名称：110kV振仙寺线、110kV寺职线）：新建架空线路路径长4.24km，其中四回架设双回挂线路径长1.81km，双回架设路径长2.43km。 （2）寺冲—环保110kV线路工程（运行名称：110kV寺环线）：新建架空线路路径长5.14km，其中利用同期新建四回架设单回挂线路径长1.81km，新建双回单边挂线路径长1.78km，新建双回路径长1.55km。新建电缆路径0.12km。 （3）寺冲—南托110kV线路工程（运行名称：110kV寺南线）：新建架空线路路径长4.34km，其中利用同期新建四回架设单回挂线路径长1.81km，利用同期双回杆塔单边挂线路径长1.78km，利用110kV红环南线挂线路径长0.75km，利用已有电缆接线3.64km（电缆线路线路计入其他项目中）。 | 国网长沙供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
| 2 | 湖南长沙白田220kV变电站110kV送出工程 | 湖南长沙白田220kV变电站110kV送出工程 | 110kV | 湖南省长沙市雨花区 | 白田220kV变电站（运行名称为振华220kV变电站）送出4回110kV线路，新建送出线路路径全长4.9km（其中同塔四回架空线路路径长2.72km，三回架空线路了0.18km，双回架空线路路径长0.4km，单回架空线路0.3km，双回电缆线路路径长度1.3km）。（白田220kV变电站运行名称为振华220kV变电站；110kV线路运行名称为：110kV振仙寺线、110kV振职线、110kV振比线、110kV振跳线、110kV林跳线）。拆除双回架空钢管杆路径1.6km。，拆除电缆路径长度为250m。 | 国网长沙供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |