湖南长沙长沙县螺丝塘110kV输变电工程等39个项目竣工环境保护验收信息一览表

| 序号 | 验收调查报告（表）名称 | 项目名称 | 电压等级 | 建设 地点 | 建设内容 | 建管 单位 | 验收调查单位 | 验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南长沙长沙县螺丝塘110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南长沙长沙县螺丝塘110kV输变电工程 | 110kV | 长沙市长沙县 | - （1）长沙螺丝塘110kV变电站新建工程：本期新上主变容量为1×63MVA，110kV出线2回，本期配置1×（6.0+4.0）Mvar容性无功补偿装置。 （2）杨高~长龙Π入螺丝塘110kV线路工程：线路总长0.28km：其中架空线路总长0.13 km，电缆线路总长0.15 km，共新建双回杆塔2基。 | 国网长沙供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
| 2 | 湖南长沙浏阳市永和220千伏变电站110千伏送出工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南长沙浏阳市永和220千伏变电站110千伏送出工程 | 110kV | 长沙市浏阳市 | - （1）古港～永和110kV线路剖入永和变线路工程：线路起于220kV永和变电站(运行名称为沿溪220kV变电站)，止于新建π接点。新建架空线路路径长6.4km，其中双回架空线路长约6.0km，单回架空线路长约0.4km。（运行名称为：110kV沿古线、110kV沿永线）新建杆塔27基。 - （2）淮川～永和110kV线路剖入永和变线路工程：线路起于220kV永和变电站(运行名称为沿溪220kV变电站)，止于新建π接点。新建架空线路路径长8.4km，其中双回架空线路长约7.8km，单回架空线路长约0.6km。（运行名称为：110kV淮沿线、110kV沿紫永线）新建杆塔29基。 - （3）浏阳牵～张坊牵110kV线路剖入永和变线路工程：线路起于220kV永和变电站(运行名称为沿溪220kV变电站)，止于新建π接点。新建架空线路路径长12.0km，其中双回架空线路长约11.1km，单回架空线路长约0.9km。（运行名称为：110kV沿和线、110kV沿禹线）110kV沿河线路改接线路长约0.3km。新建杆塔42基。 - （4）达浒T接永和220kV变～永和110kV变线路工程：本工程无新建线路，将达浒110kV变T接永和~株树桥110kV线路在T接处脱开，改T接于淮川~永和110kV变线路（即π接后形成的110kV沿紫永线)。 | 国网长沙供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
| 3 | 湖南长沙三一智卡变电站配套110千伏线路工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南长沙三一智卡变电站配套110千伏线路工程 | 110kV | 长沙市长沙县 | （1）曹家坪~三一智卡变电站110kV线路工程：新建单回电缆线路，起自220kV曹家坪变，止于110kV三一智卡变，电缆路径长4.06km。 （2）曹家坪~黄花T接三一智卡变电站110kV线路工程：①新建单回T接电缆线路，起自曹住黄线东十二路、楠竹路交叉口电缆T接点，止于110千伏三一智卡变，电缆路径长0.31km。②更换原曹住黄线电缆0.57km。③将现住友用户变T接在曹住黄#032杆上的电缆改接至杨开线#044+1杆，新建双回电缆钢管杆1基。 （3）曹家坪220kV变电站间隔扩建工程：扩建220kV曹家坪变110kV电缆出线间隔1个。 | 国网长沙供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
| 4 | 湖南长沙长沙县泉塘110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南长沙长沙县泉塘110kV输变电工程 | 110kV | 长沙市长沙县 | （1）长沙县泉塘110kV变电站新建工程：本期新上主变容量为2×63MVA，户内GIS设备布置。配置2×（6.0+4.0）Mvar容性无功补偿装置。 （2）鹤杨Ⅰ线中T接点至杨高变线路π接入泉塘变110kV线路工程：新建线路长度约0.2km，其中电缆段约0.08km，架空段约0.12km，均采用双回路设计，新建杆塔2基。（运行名称：110kV杨泉线、110kV榔鹤泉线） | 国网长沙供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
| 5 | 湖南长沙和平（园艺）110kV输变电工程 | 湖南长沙和平（园艺）110kV输变电工程 | 110kV | 长沙市天心区、雨花区 | （1）长沙和平（园艺）110kV变电站新建工程（运行名称：园艺110kV变电站）：新建110kV全户内变电站一座，主变容量2×63MVA，无功补偿装置2×（6.0+4.0）Mvar，110kV出线2回。 （2）红星~和平（园艺）110kV线路工程（运行名称：110kV红园Ⅰ线、110kV红园Ⅱ线）：全线为电缆双回敷设，线路长度为2×2.268km。 | 国网长沙供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
| 6 | 湖南岳阳汨罗八里110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南岳阳汨罗八里110kV输变电工程 | 110kV | 岳阳市汨罗市、平江县 | （1）新建八里110kV变电站工程：新建1×50MVA主变压器（1#主变压器），110kV出线2回，低压无功补偿1×（3.6+4.8）Mvar。 （2）汨罗西～伍市东π接八里110kV线路工程：新建线路路径全长约2.79km，其中，双回路架空线路路径长约2.74km，电缆线路路径长约0.05km。 | 国网岳阳供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
| 7 | 湖南岳阳平江县伍市东110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南岳阳平江县伍市东110kV输变电工程 | 110kV | 岳阳市平江县 | （1）伍市东110kV变电站新建工程：新建110kV全户内变电站，本期新上主变容量1×63兆伏安；110kV出线2回；35kV出线1回；主变10kV侧安装6兆乏、4兆乏并联电容器各1组。（运行名称宝归台110kV变电站） （2）岳阳汨罗西220kV变电站110kV间隔扩建工程：本期工程扩建110kV出线间隔1个（1Y），至伍市东110kV变电站，布置在变电站西南侧第一个出线间隔。 （3）汨罗西-伍市东110kV线路工程：线路全长28.27km，其中电缆线路长0.27km；架空线路长28km，其中双回架设0.5km(挂单回线），单回架设27.5km，新建杆塔92基。 （4）伍市东T接伍平线110kV线路工程：线路全长0.22km，其中电缆线路长0.12km，架空线路长0.1km，新建T接塔1基。 | 国网岳阳供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
| 8 | 湖南岳阳岳阳县学院110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南岳阳岳阳县学院110kV输变电工程 | 110kV | 岳阳市岳阳县 | （1）学院110kV变电站新建工程：新建110kV户外式变电站1座（运行名称“学院110kV变电站”），本期新建1×63MVA主变压器，110kV出线2回，（4+6）Mvar容性无功补偿装置。 （2）奇岭～双港110kV线路剖入学院110kV线路工程：新建线路运行名称为（“110kV奇学线、110kV学双线”）。线路路径总长度4.92km，其中剖入段路径长2.38km，剖入段路径长2.54km，新建杆塔共计20基。全线按单回路架设，终端塔采用双回路塔单边挂线。 | 国网岳阳供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
| 9 | 湖南株洲高家坳110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南株洲高家坳110kV输变电工程 | 110kV | 株洲市芦淞区 | （1）高家坳110kV变电站新建工程（变电站运行名称：服饰110kV变电站）：本期主变容量1×50MVA，新建无功补偿容量1×（3.6+4.8）Mvar，110kV出线一回。 （2）团山~月形山T接高家坳变电站110kV线路工程：新建电缆线路起于110kV服饰变电站GIS室，止于在110kV团月线050#电缆终端钢管杆，新建电缆线路路径长0.17km。(线路运行名称：110kV团服月线) | 国网株洲供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
| 10 | 湖南张家界永定中心35kV变电站升压改造工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南张家界永定中心35kV变电站升压改造工程 | 110kV | 张家界市永定区 | （1）中心35kV变电站升压改造工程：利用已有中心35kV变电站场地（原址升压，不新增占地）建设110kV变电站(运行名称：安泰110kV变电站)。本期建设1×50MVA主变，110kV出线2回，主变装设1×（3.6+4.8）Mvar容性无功补偿装置,变电站采用户内布置型式。 （2）胡家坪-迎宾变-黄家阁变Ⅰ、Ⅱ回T接中心变110kV线路工程：本工程新建中心变T接迎黄Ⅰ、Ⅱ回线路，新建线路路径全长1.195km，其中架空线路路径长1.17km（双回路架设0.299km、单回路架设0.871km），电缆线路路径长0.025km（双回），新建杆塔11基。线路运行名称：110kV胡安黄线。 （3）胡家坪-黄家阁Ⅰ回T接改π接迎宾110kV线路工程：本工程本工程将迎宾变T接胡家坪-黄家阁Ⅰ回线路由T接方式改为π接方式，工程新建线路路径长0.275km，单回路架设，新建线路π入迎宾110kV变电站。新建杆塔1基。线路运行名称：110kV胡安黄线。 （4）胡迎黄Ⅰ回、立黄Ⅱ回短接110kV线路工程：本工程将迎黄Ⅰ回、立黄Ⅱ回线路进行短接，工程新建线路路径长约0.018km，单回路架设，无新建杆塔基。线路运行名称：110kV立安迎线。 | 国网张家界供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
| 11 | 湖南永州内下~仁冲T接金洞变电站110kV线路工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南永州内下~仁冲T接金洞变电站110kV线路工程 | 110kV | 永州市祁阳县 | （1）内下-仁冲T接金洞变110kV线路工程：新建线路路径长度0.38km，按单回路架设（运行名称“110kV内金仁线金洞支线”），导线采用JL/G1A-185/30钢芯铝绞线; 地线采用两根GJ-50型镀锌钢绞线，共新立铁塔2基，起于内仁线57#新立T接塔与晒金线47#搭间，利旧晒金线47#-48#段进金洞变。 （2）金洞-仁冲T接晒北滩电站110kV线路工程：新建线路路径长度0.726km，按单回路架设（运行名称“110kV晒金仁线晒北滩支线”），导线采用JL/G1A-185/30钢芯铝绞线; 地线采用两根GJ-50型镀锌钢绞线，共新立铁塔5基，线路起于晒金线45#新立转角塔与46#开断，T接至金仁线2#-3#之间。 | 国网永州供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
| 12 | 湖南电网湘潭2×300兆乏调相机工程竣工环保验收调查报告 | 湖南电网湘潭2×300兆乏调相机工程 | ±800kV | 湘潭市湘潭县 | 扩建2×300Mvar调相机、2×360MVA主变压器，本期扩建需新征用地0.99hm2。 | 国网湖南建设公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 通过验收 |
| 13 | 湖南娄底康田220kV开关站主变扩建工程 | 湖南娄底康田220kV开关站主变扩建工程 | 220kV | 湖南省娄底市娄星区石井镇 | （1）主变压器：扩建康田220kV开关站，户外型，本期新增主变1×240MVA（#1），并预留#2、#3主变位置；（2）220kV配电装置：本期新建#1主变进线间隔，并完善3号主变进线间隔构架；（3）110kV配电装置：本期新建主变进线间隔1个、母线设备间隔2个、避雷器间隔1个、母联间隔1个、新建出线间隔5个，东、西侧110kV母线本期一次建成，新建I母联络线及II母联络线，完善所有间隔内跨线；（4）10kV配电装置：新上10kV主变进线开关柜1面，母线设备柜1面，电容器柜4面，电抗器柜1面，出线柜8面，融冰柜1面，站用变柜1面，分段隔离柜1面，增加4组10Mvar电容器组，增加1组10Mvar并列电抗器，拆除1号站用变外接电源，改接至站用变柜。 | 国网娄底供电公司 | 江苏核众环境监测技术有限公司 | 通过验收 |
| 14 | 湖南常德桃源北220kV输变电工程 | 湖南常德桃源北220kV输变电工程 | 220kV | 湖南省常德市桃源县、鼎城区 | （1）常德桃源北（架桥）220kV变电站新建工程：新建220kV户外式变电站1座，调度名称为架桥220kV变电站，本期主变容量为1×240MVA， 220kV线路4回；（2）岗市～零阳Ⅰ回π入桃源北220kV线路工程：新建架空线路路径总长22.244km。其中剖进段（岗市侧）：新建单回路18.721km，双回路单侧挂线0.19km；剖出段（零阳侧）：新建单回路2.626km，双回路单侧挂线0.707km；（3）岗市～零阳Ⅱ回π入桃源北220kV线路工程：新建架空线路路径总长1.018km。其中剖进段（岗市侧）：双回路单侧挂线0.497km；剖出段（零阳侧）：双回路单侧挂线0.521km。 | 国网常德供电公司 | 江苏核众环境监测技术有限公司 | 通过验收 |
| 15 | 湖南常德桃源鑫达110kV输变电工程 | 湖南常德桃源鑫达110kV输变电工程 | 110kV | 湖南省常德市桃源县 | （1）新建鑫达110kV变电站工程，采用GIS全户内布置型式，建设1台主变，容量 50MVA，110kV出线2回，1×(3.6+4.8)Mvar低压并联电容器；（2）新建漳江~陬市π入鑫达变电站110kV线路工程，新建线路路径全长4.64km，其中同塔双回架空线路4.6km，同沟双回电缆线路0.04km。 | 国网常德供电公司 | 江苏核众环境监测技术有限公司 | 通过验收 |
| 16 | 湖南常德临澧四新岗（青林）110kV 输变电工程 | 湖南常德临澧四新岗（青林）110kV 输变电工程 | 110kV | 湖南省常德市临澧县 | （1）新建青林110kV变电站工程：采用全户外布置型式，本期建设1×50MVA主变，110kV出线2回，主变低压侧装设(3.6+4.8)Mvar容性无功补偿装置；（2）高桥~临澧110kV线路π入青林变线路工程：新建110kVπ接线路 4.3km，其中110kV架青线（π进段，2.9km）和110kV青临罗线（π出段，1.4km），单回架设。 | 国网常德供电公司 | 江苏核众环境监测技术有限公司 | 通过验收 |
| 17 | 湖南常德石门三圣110kV输变电工程 | 湖南常德石门三圣110kV输变电工程 | 110kV | 湖南省常德市石门县、澧县 | （1）新建三圣110kV变电站工程：采用全户外布置型式，本期建设 1×50 MVA 主变，110kV出线2回，每台主变低压侧装设（3.6+4.8）Mvar容性无功补偿装置，新建变电站调度名为竹高110kV变电站；（2）新建雁池变~三圣变110kV线路工程：①新建雁池变~三圣变110kV线路30.404km，其中单回架设 30.025km，与110kV码竹线同塔双回架设0.379km，新建线路调度名为110kV雁竹线；②迁改110kV雁所张线，拆除段长0.605km，迁改段长0.801km，其中与110kV雁皂线同塔双回架设 0.172km，单回架设0.629km。③迁改110kV雁皂线，拆除段长0.483km，迁改段长0.483km，其中与110kV 雁所张线同塔双回架设0.172km，单回架设0.311km；（3）新建码头铺变~三圣变110kV线路工程：新建码头铺变~三圣变 110kV线路5.33km，其中单回架设 4.788km，与110kV雁竹线同塔双回架设0.379km，电缆敷设0.163km，新建线路调度名为110kV码竹线。 | 国网常德供电公司 | 江苏核众环境监测技术有限公司 | 通过验收 |
| 18 | 湖南湘西古丈220kV变电站110kV送出工程 | 湖南湘西古丈220kV变电站110kV送出工程 | 110kV | 湖南省湘西自治州古丈县 | （1）古丈110kV变~红石林π入古丈220kV变110kV线路工程：新建架空线路路径总长度1.772km，其中π出段调度名称为110kV且红线，双回路架设0.175km（本期单边挂线），单回路0.229km，π进段调度名称为110kV且古线，双回路架设0.953km（本期单边挂线），单回路0.415km；（2）古丈110kV变~古丈牵古丈 110kV 变侧改进古丈220kV变110kV线路工程：线路调度名称为110kV且古牵线，新建架空线路路径总长度5.417km，其中利用古丈110kV 变~红石林π入古丈 220kV 变 110kV 线路工程双回杆塔单边挂线0.953km，单回路架设4.464km。 | 国网湘西供电公司 | 江苏核众环境监测技术有限公司 | 通过验收 |
| 19 | 湖南湘潭烟塘110kV输变电工程 | 湖南湘潭烟塘110kV输变电工程 | 110kV | 湖南省湘潭市湘潭县 | （1）湖南湘潭烟塘110kV变电站新建工程：新建一座110kV变电站，户内型，主变容量为1×63MVA；110kV出线2回，装设（4.0+6.0）Mvar容性无功补偿。（2）易俗河~河口π进烟塘变110kV线路工程：建设易俗河~河口π进烟塘变110kV线路工程，2回，线路路径长约1.841km，全线采用双回电缆敷设。 | 国网湘潭供电公司 | 江苏核众环境监测技术有限公司 | 通过验收 |
| 20 | 湖南郴州安仁华王110kV输变电工程 | 湖南郴州安仁华王110kV输变电工程 | 110kV | 湖南省郴州市安仁县 | （1）华王110kV变电站新建工程：新建一座110kV变电站，户外型，主变容量为1×50MVA；110kV出线1回；（2）朝阳变~华王变110kV线路工程：新建朝阳—华王110kV线路工程，1回，全线长约7.5km，其中单回架设段7.45km，双设单挂架设段0.05km，本工程新立杆塔26基；（3）朝阳220kV变电站110kV间隔扩建工程：扩建朝阳220kV变电站110kV出线间隔1回。 | 国网郴州供电公司 | 江苏核众环境监测技术有限公司 | 通过验收 |
| 21 | 湖南郴州白露塘220kV变电站110kV送出工程 | 湖南郴州白露塘220kV变电站110kV送出工程 | 110kV | 湖南省郴州市苏仙区 | （1）塘天线π入白露塘110kV线路工程 新建塘天线π入白露塘110kV线路工程，2回，线路路径长约1.366km，其中天堂侧π入同塔双回架设约0.609km，三回电缆线路路径长约0.06km，双回电缆线路路径长约0.046km；塘溪侧π入双设单挂线约0.549km，三回电缆线路路径长约0.06km，单回电缆线路路径长约0.042km。本工程新建杆塔6基。 （2）塘四线四普庄侧改进白露塘110kV线路工程 新建塘四线四普庄侧改进白露塘110kV线路工程，1回，新建线路路径长约0.715km，其中同塔双回架空线路路径长约0.609km，三回电缆线路路径长约0.06km，双回电缆线路路径长约0.046km。本工程新建线路杆塔计入塘天线π入白露塘110kV线路工程。 （3）城溪线π入白露塘110kV线路工程 新建城溪线π入白露塘110kV线路工程，2回，线路路径长约2.503km，其中塘溪侧π入双设单挂架设线路路径长约0.741km，单回路架设0.213km，单回电缆长约0.032km，三回电缆长约0.059km；城前岭侧π入双回架空线路路径0.95km，单回架空线路路径长约0.183km，双回电缆线路路径长约0.01km，三回电缆线路路径长约0.059km。城溪线改进龙门变单回架空线路路径约0.256km。本工程新建杆塔14基。 （4）塘高线高湾侧改进白露塘110kV线路工程 新建塘高线高湾侧改进白露塘110kV线路工程，1回，线路路径长约4.276km，其中同塔双回架设约0.95km，双设单挂线架设约3.117km，单回路架设0.118km，单回电缆长约0.032km，三回电缆长约0.059km。本工程新建杆塔12基。 | 国网郴州供电公司 | 江苏核众环境监测技术有限公司 | 通过验收 |
| 22 | 湖南益阳资阳区茈湖口110kV输变电工程 | 湖南益阳资阳区茈湖口110kV输变电工程 | 110kV | 湖南省益阳市资阳区 | （1）新建茈湖口110kV变电站工程 新建茈湖口110kV变电站工程，户外型，建设1台主变，容量50MVA，110kV出线1回，1×(3.6+4.8)Mvar低压无功补偿。本工程变电站调度名为茈湖110kV变电站。 （2）资阳220kV变电站110kV间隔扩建工程 在资阳220kV变电站内扩建1个110kV出线间隔，采用电缆出线。 （3）新建资阳~茈湖口110kV线路工程 新建资阳~茈湖口110kV线路工程，1回，线路路径全长20.12km，其中利用混压四回塔架线路路径长约0.8km（此段线路工程量计入资阳220kV变电站110kV送出工程），利用同塔双回塔架设线路路径长约0.1km（此段线路工程量计入资阳220kV变电站110kV送出工程），新建单回架空线路路径长19.1km，新建单回电缆路径长0.12km。本工程新立杆塔65基，新建线路调度名为110kV资茈线。 | 39江苏核众环境监测技术有限公司 | 通过验收 |  |
| 23 | 湖南益阳南县金桥110kV输变电工程 | 湖南益阳南县金桥110kV输变电工程 | 110kV | 湖南省益阳市南县 | （1）新建振兴110kV变电站工程 采用全户外布置型式，新建主变压器1×50MVA（2号主变）、110kV出线2回（分别至待建的南县220kV变电站、T接110kV明九线）、1×(3.6+4.8)Mvar低压并联电容器，10kV出线14回； （2）新建明九线T接金桥110kV线路工程 新建明山至九都T接金桥110kV线路工程，线路全长9.3km，其中：新建双回路单边挂线长3.5km，利旧已建双回路杆塔单边挂线长0.9km，新建单回路长4.9km。 | 国网益阳供电公司 | 江苏核众环境监测技术有限公司 | 通过验收 |
| 24 | 湖南益阳安化王家河110kV变电站1号主变扩建工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南益阳安化王家河110kV变电站1号主变扩建工程 | 110kV | 湖南省益阳市安化县 | 增加一台50MVA的主变及相关配电设施，配置1×（4.8+3.6）MVar容性无功补偿装置；拆除原有事故油池，新建1个有效容积为25m³的事故油池。 | 国网湖南省电力有限公司益阳供电分公司 | 湖南凯星环保科技有限公司 | 通过验收 |
| 25 | 湖南长沙雨花区洞井110kV输变电工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南长沙雨花区洞井110kV输变电工程 | 110kV | 长沙市雨花区 | 变电工程：新建洞井110kV变电站，运行名：植物园110kV变电站，全户内布置，本期新建1号主变，容量为80MVA，装设（6000+6000）kvar容性无功补偿装置。 线路工程：1、林海～仙姑岭双回T接洞井变电站110kV线路工程（运行名：110kV林仙植I、II线）：新建双回路电缆T接钢管杆1基，新建电缆线路全长2×0.04km。2、林海～仙姑岭双回110kV线路改造工程：改造双回电缆线路径长度2×1.4km。 | 国网长沙供电公司 | 湖南省湘电试验研究院有限公司 | 通过验收 |
| 26 | 湖南郴州北湖220千伏变电站3号主变扩建工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南郴州北湖220千伏变电站3号主变扩建工程 | 220kV | 郴州市北湖区 | - 扩建3号主变，容量240MVA；新增容性无功补偿3×10Mvar，新增感性无功补偿1×10Mvar。 | 国网郴州供电公司 | 湖南省湘电试验研究院有限公司 | 通过验收 |
| 27 | 湖南永州宁远舂陵110kV变电站1号主变扩建工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南永州宁远舂陵110kV变电站1号主变扩建工程 | 110kV | 永州市宁远县 | 扩建1号主变，容量50MVA；新增无功补偿装置1×（4800+3600）kvar，新建事故油池一座，容积为30m3。 | 国网永州供电公司 | 湖南省湘电试验研究院有限公司 | 通过验收 |
| 28 | 湖南永州塔峰～郴州马托220kV线路工程竣工环保验收调查报告表 | 湖南永州塔峰～郴州马托220kV线路工程 | 220kV | 郴州市嘉禾县、永州市蓝山县 | 本线路起于220kV塔峰变北侧4E间隔，止于220kV马托变6E间隔，线路长度33.7km，共计新建杆塔106基。其中双回路铁塔共计14基，架设长度4.0km。双回路钢管杆共计27基，架设长度4.7km。单回路铁塔共计65基，架设长度25.0km。塔峰220kV变电站间隔 扩建1个；马托220kV变电站间隔扩建1个。 | 国网湖南建设公司 | 湖南省湘电试验研究院有限公司 | 通过验收 |
| 29 | 湖南永州湖南衡阳白地市（彭家湾）220千伏输变电工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南衡阳白地市（彭家湾）220千伏输变电工程 | 220kV | 衡阳市衡阳县、衡南县、祁东县 | （1）彭家湾220kV变电站新建工程：新建220kV变电站1座，采用户外布置型式，本期建设1×180 MVA主变，220kV出线1回，110kV出线本期暂无，本期装设3×8Mvar容性无功补偿及1×10Mvar感性无功补偿。 （2）胜利～白地市220kV输电线路工程：新建线路全长52.387km，其中4.999km采用双回路杆塔单边挂线的方式架设，其余47.388km为单回架设。共新立杆塔142基。 （3）胜利220kV变电站间隔扩建工程：扩建220kV出线间隔1个。 | 国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司 | 中辐环境科技有限公司 | 通过验收 |
| 30 | 湖南衡阳耒阳垃圾焚烧电厂110kV送出工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南衡阳耒阳垃圾焚烧电厂110kV送出工程 | 110kV | 衡阳市耒阳市 | （1）龙塘220kV变电站110kV间隔扩建工程：在龙塘220kV变电站预留区域扩建110kV出线间隔1个，不新增占地。 （2）龙塘~垃圾焚烧电厂110kV线路工程：新建线路长11.42km，其中单回路架空6.23km，双回路塔单边挂线5.22km。新建杆塔42基。 | 国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司 | 中辐环境科技有限公司 | 通过验收 |
| 31 | 湖南衡阳衡阳县盘谷110千伏变电站2号主变扩建工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南衡阳衡阳县盘谷110千伏变电站2号主变扩建工程 | 110kV | 衡阳市衡阳县 | （1）新增2号主变，容量为50MVA。 （2）新增容量为（3.6+4.8）Mvar的无功补偿装置。 （3）拆除原有事故油池，新建一个容积为35m3事故油池。 | 国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司 | 中辐环境科技有限公司 | 通过验收 |
| 32 | 湖南衡阳衡东新塘110kV输变电工程 竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南衡阳衡东新塘110kV输变电工程 | 110kV | 衡阳市衡东县 | （1）变电站：新建110kV户外式变电站1座，新上容量50MVA主变1台。 （2）输电线路工程：本期110kV配套线路2回，即原110kV君堰线剖进待建110kV新塘变电站，剖进段长约400m，剖出段长约500m，共新立杆塔7基。 | 国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司 | 中辐环境科技有限公司 | 通过验收 |
| 33 | 湖南永州江华秦岩（隔河）110kV输变电工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南永州江华秦岩（隔河）110kV输变电工程 | 110kV | 永州市江华瑶族自治县 | （1）江华秦岩（隔河）110kV变电站：新建110kV户外式AIS变电站1座，本期规模1×50MVA；本期110kV出线2回。 （2）秦岩（隔河）110kV变电站配套110kV线路：架空线路全长1×0.209km，新建杆塔4基。 | 国网湖南省电力有限公司永州供电分公司 | 中辐环境科技有限公司 | 通过验收 |
| 34 | 湖南永州道县柑子园～荷叶塘（荷叶塘侧）改进濂溪110kV线路工程竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南永州道县柑子园～荷叶塘（荷叶塘侧）改进濂溪110kV线路工程 | 110kV | 永州市道县 | （1）濂溪220kV变电站110kV间隔扩建工程：本期扩建濂溪220kV变电站 110kV出线间隔1个。 （2）柑子园～荷叶塘（荷叶塘侧）改进濂溪110kV线路工程：新建线路路径长8.828km，其中新建单回架空线路长8.731km，新建单回电缆线路长0.097km。新建杆塔30基。 | 国网湖南省电力有限公司永州供电分公司 | 中辐环境科技有限公司 | 通过验收 |
| 35 | 湖南永州电厂送出500千伏输变电工程建设项目竣工环境保护验收调查报告 | 湖南永州电厂送出500kV输变电工程 | 500kV | 永州市东安县、冷水滩区 | 本项目建设内容共包括2个子项：1、新建永州电厂~宗元（永州）500kV变电站线路：线路34.135km，其中单回路27.782km，双回路6.353km。新建铁塔91基，其中直线塔68基，耐张塔23基 2、宗元（永州）500kV变电站间隔扩建：本次扩建至永州电厂的500kV出线间隔1个，在宗元（永州）500kV变电站内预留位置扩建，不新征地。 | 国网湖南建设分公司 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 通过验收 |
| 36 | 湖南省鲤鱼江电厂500kV送出工程建设项目竣工环境保护验收调查报告 | 湖南省鲤鱼江电厂500kV送出工程 | 500kV | 郴州市资兴市、苏仙区 | 本项目建设内容共包括4个子项： 1、鲤鱼江~郴州东500kV线路工程：线路全长14.15km，除郴州东变进出线采用双回路架设，约0.524km，其余13.626km 段均采用单回路架设。 2、鲤鱼江～苏耽500kV临时线路工程：搭接长度0.156km。 3、郴州东500kV变电站出线间隔扩建工程：扩建500kV一个。 4、鲤鱼江B厂升压站出线间隔扩建工程：新上2组双柱伸缩式隔离开关，新立一榀构架北向架空出线。 | 国网湖南建设分公司 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 通过验收 |
| 37 | 湖南湘西古丈～峒河220kV线路工程项目竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南湘西古丈～峒河220kV线路工程 | 220kV | 湘西自治州区吉首市、古丈县 | 本项目建设内容共包括2个子项： （1）古丈～峒河220kV 线路工程（运行名：且茶～峒河220kV 线路工程）：线路总长48.290km，其中利用岩峒线双回路同塔挂线1.046km，新建单回线路47.244km。共使用铁塔128 基，其中利旧双回路耐张塔4 基，新建双回路铁塔 2 基，新建单回路铁塔122 基（耐张塔46 基，直线塔76 基）。 （2）峒河220kV 变电站间隔扩建工程：扩建峒河220kV 变电站220kV 间隔1个。 | 国网湖南建设分公司 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 通过验收 |
| 38 | 湖南永州宗元～浯溪220kV 线路工 程项目竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南永州宗元～浯溪220kV 线路工 程项目 | 220kV | 永州市冷水滩区、祁阳市 | 本项目建设内容共包括3个子项： （1）湖南永州宗元～浯溪220kV 线路工程（运行名称：宗浯Ⅲ回220kV 线路）：线路起于宗元500kV 变电站220kV侧的13E 间隔，止于浯溪220kV 变电站220kV 侧的6E 间隔，除宗元变、浯溪变采用双回路终端进线外，其余均按单回路架空设计， 线路路径长约28.059km，新建杆塔82 基。 （2）宗元500kV 变电站间隔扩建工程：由于本站没有预留扩建场地，本期需扩建变电站围墙。根据现场情况，本期扩建西南角围墙，220kV 配电装置增加1个(13E)间隔，征地面积2609.22m2。 （3）浯溪220kV 变电站间隔扩建工程：由于本站没有预留扩建场地，本期需扩建变电站围墙。根据现场情况，本期扩建东北角围墙，220kV 配电装置增加2个间隔，征地面积2108m2。 | 国网湖南建设分公司 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 通过验收 |
| 39 | 湖南永州浯溪～白地市220kV 线路工程项目竣工环境保护验收调查报告表 | 湖南永州浯溪～白地市220kV 线路工程 | 220kV | 永州市祁阳市、衡阳市祁东县 | 湖南永州浯溪～白地市220kV 线路工程（运行名彭家湾～浯溪220kV 线路工程）：线路起于浯溪220kV 变电站220kV侧的5E 间隔，止于在建的彭家湾220kV变电站220kV 侧的5E 间隔，全线单回 架设，线路路径长约25.461km，新建杆塔79 基。 | 国网湖南建设分公司 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 通过验收 |